| Dane producenta | ORTHO24 Sp. z o.o. ul. 75 Pułku Piechoty 1 41-500 Chorzów info@ortho24.pl tel: +48 730-000-417 |  |
| --- | --- | --- |
| Oświadczenie | Oświadczamy, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyroby objęte niniejszą deklaracją zgodności spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR] |
| Nazwa wyrobu | Aluminiowa podpórka czterokołowa CITY |
| REF | PC-01 |
| Przeznaczenie wyrobu | Podpórka przeznaczona jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. Umożliwia samodzielną realizację codziennych czynności ruchowych. Może być użytkowany w pomieszczeniach i na zewnątrz |
| Basic UDI – DI | 59049170981009WW |
| Klasa ryzyka według załącznika VIII MDR | Klasa I, reguła 1 |
| Ocena zgodności | Ocena zgodności prowadzona według załączników II + III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR] |
| Normy zastosowane do oceny zgodności | PN-EN ISO 13485:2016 PN-EN ISO 15223-1:2022 PN-EN ISO 20417:2021 PN-EN ISO 14971:2020 PN-EN ISO 10993-1:2021 PN-EN ISO 10993-5:2009 PN-EN ISO 10993-10:2015 PN-EN 62366-1:2015 PN-EN ISO 11199-2:2021 |
| Data i miejsce wystawienia | 28.03.2023 Chorzów |
| Dane osoby wystawiającej deklarację | Bartosz Brzoza – Członek Zarządu |
| Podpis |  |